| ICS | 35.030 |
| --- | --- |
| CCS | L80 |

21

辽宁省地方标准

DB21/T XXXX—XXXX

信息安全技术

关键信息基础设施网络安全检查服务技术规范

Information security technology -

Technical specification for network security inspection service of critical information infrastructure

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 总体目标	2

6 总体要求	2

6.1 技术手段	2

6.2 检查框架和检查力度	2

6.3 关键信息基础设施网络安全检查与等级测评的关系	3

7 检查内容	4

7.1 信息收集	4

7.2 网络安全检查	4

7.3 技术对抗措施检查	11

7.4 验证测试	13

附录A （资料性） 渗透测试授权委托书模板	14

附录B （资料性） 渗透测试报告样例	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：北方实验室（沈阳）股份有限公司、辽宁省标准化研究院。

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省工业和信息化厅（沈阳市皇姑区北陵大街45-2号），联系电话：024-86893258。

标准起草单位通讯地址：北方实验室（沈阳）股份有限公司（沈阳市浑南新区三义街6-1号21层），联系电话：024-83785841/83785849。

信息安全技术 关键信息基础设施网络安全检查服务技术规范

范围

本文件规定了关键信息基础设施网络安全检查的总则、技术要求和管理要求。

本文件适用于关键信息基础设施网络安全检查服务的实施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239—2019  	 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25069  	 信息安全技术 术语

GB/T 28448  	 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 39204—2022  信息安全技术 关键信息基础设施安全测评要求

术语和定义

GB/T 25069、GB/T 22239、GB/T 28448、GB/T 39204界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

访谈  interview

测评人员通过引导CII相关人员进行有目的的（有针对性的）交流以帮助测评人员理解、澄清或取

得证据的过程。

[来源：GB/T 28448—2019，3.1，有修改]

检查  examine

测评人员通过对测评对象（如制度文档、各类设备、数据资源及相关安全配置等）进行观察、查验和分析，以帮助测评人员理解、澄清或取得证据的过程。

测试  test

测评人员使用预定的方法／工具使测评对象（各类设备或安全配置）产生特定的结果，将运行结果与预期的结果进行比对的过程。

- 关键信息基础设施网络安全检查  network security inspection service of critical information infrastructure

对关键信息基础设施（如金融、能源、交通、水利等行业）的网络安全状况进行全面、系统、深入的检查和评估，以发现存在的安全漏洞、弱点和数据风险，防止网络攻击和数据泄露，制定相应的安全防范措施保障关键信息基础设施的安全运行。

检查力度  Inspection strength

在进行检查时所采取的严格程度、标准。检查力度越高，依据的标准会更加明确、严格，评估过程会更加全面详尽，结果的可靠性和准确性也会更高。

注：通常由检查机构或者检查者来掌控，也可依据被检系统的影响度、数量和分布情况等动态调整，抽样方式及检查范围应与受检CII运营机构共同确认，以确保所得出的评估结果具有一定的参考价值和可信度。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CII：关键信息基础设施（critical information infrastructure）

总体目标

发现CII中存在的影响设备设施正常运行的、危害国家基础数据信息安全的风险，通过检查给出相应优化建议，保障CII稳定高效安全运行。

总体要求

技术手段

检查工作主要使用的技术手段见表1所示。

表1 关键信息基础设施网络安全检查主要技术手段

| 序号 | 检查手段 | 概述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全审查 | 检查，记录，分析网络设备，安全设备，服务器，操作系统的安全配置 |
| 2 | 安全审计 | 用户操作日志、安全日志分析，包含各类攻击信息 |
| 3 | 漏洞扫描 | 软硬件设施的安全漏洞扫描 |
| 4 | 应用扫描 | 利用扫描结果分析网站漏洞及应用安全问题 |
| 5 | 渗透测试 | 通过模拟恶意黑客的攻击方法，来评估计算机网络评估系统、应用程序或网络的安全性和弱点，以识别潜在的漏洞和风险 |
| 6 | 安全监测 | 通过实时监测系统日志、网络流量和入侵检测系统等手段，及时识别威胁行为 |
| 7 | 态势感知 | 远程感知受检系统的网络流量、异常行为等，并对感知情况进行全面系统分析 |

检查框架和检查力度

检查框架

关键信息基础设施安全检查框架包括网络安全检查、技术对抗措施检查、验证测试。图1给出了关键信息基础设施网络安全检查框架。

图 1 关键信息基础设施网络安全检查框架

检查力度

关键信息基础设施网络安全检查力度标准见表2所示。

表2 关键信息基础设施网络安全检查力度标准

| 检查力度 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 访谈 | 代表性 | 保证覆盖全部访谈对象类型的情况下，采取抽样调查方式开展访谈。 |
|  | 针对性 | 根据检查重点，针对性选取访谈对象进行访谈，访谈重点随检查重点而定。 |
|  | 全面性 | 要对全部被访谈对象开展详细的全面访谈，访谈问题包括各方面所有通用及专用问题，适时可选取较有难度的问题。 |
| 检查 | 代表性 | 保证覆盖全部材料类型的情况下，采取抽样调查方式开展检查。 |
|  | 针对性 | 根据检查重点，针对性检查相关材料文件文档。 |
|  | 全面性 | 对功能文档、机制和活动、总体/概要设计、详细设计以及实现上的信息等开展全面检查，包括详细、彻底分析、观察和研究。开展检查时需结合业务实际情况进行分析。 |
| 测试 | 代表性 | 保证覆盖全部设备类型、安全配置的情况下，数量，范围上采取抽样调查方式开展测试 |
|  | 针对性 | 根据检查重点，针对性选取安全设备、安全配置进行测试。 |
|  | 全面性 | 使用特定工具/方法，对范围符合检查要求的所有设备/配置进行逐一测试，输出结果与预期结果对比。 |

关键信息基础设施网络安全检查与等级测评的关系

在等级测评中，CII通常情况下由一个或多个等级保护对象组成，先进行等级保护测评后，再后续利用测评结果针对性地进行网络安全检查。

若等级保护测评力度与网络安全检查力度一致，则可重用CII相关等级保护对象的等级测评结果。

若未达到网络安全检查力度，则网络安全检查与等级测评结果应是相辅相成的，要根据相应侧重点进行补充测评检查，完善检查结果。

检查内容

信息收集

信息收集包含业务信息收集、资产信息收集、威胁信息收集。通过文档审核、人员访谈、核查验证、现场查看等方式全面获取被检查系统运行期间相关信息，应特别关注近一个月内信息系统运行中出现的各类安全事件信息，为风险识别与分析做准备。

业务信息收集

业务信息收集包括服务器和中间件信息收集、端口信息收集、子域名信息收集、域名目录遍历、目标IP收集、系统架构、功能模块、操作系统、数据库、安全服务、在线时段，通过直接访问、扫描网站获取目标信息的行为收集等信息。

资产信息收集

资产信息收集包括主机资产、应用资产、Web资产、系统资产，具体为：

a）主机资产：资产列表收集（设备型号、版本等）、服务器资产收集、进程资产收集、端口资产收集、账户资产收集、网络连接资产收集等；

b）应用资产：数据库资产收集、软件应用收集等；

c）Web资产：Web站点收集、Web应用框架收集、Web服务收集等；

d）系统资产：启动服务、内核模块扫描收集等。

威胁信息收集

威胁信息收集包括设备报警日志收集、威胁情报信息收集、恶意软件及病毒样本收集等。

网络安全检查

网络安全检查指标应按照GB/T 39204-2022第7章执行。

      - 网络安全等级保护履行情况

#### 7.2.1.1 检查指标

## 网络安全等级保护履行情况检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.1条执行

#### 7.2.1.2 检查实施

实施方法如下：

- 检查其CII运营者是否执行开展网络和信息系统的定级、备案、安全建设整改和等级测评等工作；

- 结合对CII已进行的网络安全等级保护测评结果，对照相应报告对已提出的优化建议是否正确或完全履行；

- 应访谈CII保护相关人员并检查CII建设和整改相关文档，确认是否在规划设计、建设和使用阶段同步进行了安全措施规划、建设和使用。

#### 7.2.1.3 检查结果输出

#### 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 进行等级保护测评的机构是否有相应资质，符合国家要求；

- 是否按照国家网络安全等级保护制度相关要求，按时、定期完成定级、备案等工作；

- 测评工作是否符合规范；

- 测评后是否按照相应优化建议进行履行；

- 是否对CII所有等级保护对象均进行了等级保护测评，并输出合规报告。

      - 物理安全检查

#### 7.2.2.1 检查指标

### 物理安全检查指标应按以下执行：

- GB/T 22239—2019中安全通用要求：8.1.1.1物理位置选择、8.1.1.2物理访问控制、8.1.1.3防盗窃和防破坏、8.1.1.4防雷击、8.1.1.5防火、8.1.1.6防水和防潮、8.1.1.7防静电、8.1.1.8温湿度控制、8.1.1.9电力供应、8.1.1.10电磁防护；

- GB/T 22239—2019中云计算安全扩展要求：8.2.1.1基础设施位置；

- GB/T 22239—2019中移动互联安全扩展要求：8.3.1.1无线接入点的物理位置；

- GB/T 22239—2019中物联网安全扩展要求：8.4.1.1感知节点设备物理防护。

#### 7.2.2.2 检查实施

实施方法如下：确认检查指标a）b）c）d）中的各项指标是否符合规定要求。

#### 7.2.2.3 检查结果输出

#### 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 机房场地设置是否合规（防震、防风防雨的建筑内、规定设施设置境内）；

- 机房出入口是否设置了可控制、鉴别和记录进出人员的电子门禁系统；

- 设备或主要部件是否进行固定、明显标识是否完整、通信线缆是否隐蔽铺设；

- 机房内防盗系统是否完善或覆盖全面（或设有专人值守）；

- 机房设备接地是否良好、是否设置防雷保护措施；

- 机房防火装置是否设置且有效、是否使用防火建筑材料、划分隔离区域防火；

- 防水、防潮措施、防静电设施是否完善完好完备，已设置在顶楼或地下室的机房是否加强相关措施处理；

- 环境控制设施是否能够正常调节机房环境，保证设备正常运行；

- 电力供应设备及稳压安全用电设备是否正常工作无缺失；

- 电磁防护是否设置到位；

- 机房内是否有其他影响设备运行的无关设备。

      - 通信网络安全检查

#### 7.2.3.1 检查指标

通信网络安全检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.5.1条，7.5.2条，7.5.4条执行 。

#### 7.2.3.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查不同网络安全等级保护系统之间、不同业务系统之间、不同区域的系统之间、不同运营者运营的系统之间安全策略的存在性和合理性；

- 检查通信线路“一主双备”多电信运营商多路由保护的设置情况；

- 检查同一用户其用户身份和访问控制策略等在不同网络安全等级保护系统、不同业务系统、 不同区域中的一致性；

- 检查不同局域网之间远程通信时采取安全防护措施的设置使用情况。

## 7.2.3.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 不同网络安全等级保护系统之间、不同业务系统之间、不同区域的系统之间、不同运营者运营的系统之间是否建立了安全策略，策略是否合理；

- CII通信线路是否设置了“一主双备”多电信运营商多路由保护；

- 同一用户其用户身份和访问控制策略等在不同网络安全等级保护系统、不同业务系统、 不同区域中是否一致；

- 不同局域网之间远程通信时采取是否设置了安全防护措施。

      - 区域边界安全检查

### 7.2.4.1 检查指标

区域边界安全检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.5.3条执行。

#### 7.2.4.2 检查实施

实施方法如下：

- 检查不同网络安全等级保护系统之间、不同业务系统之间、不同区域的系统之间、不同运营者运营的系统之间的互操作、数据交换和信息流向控制情况；

- 检查CII系统对非授权设备的检测发现能力，检查有无未通过运营者授权的软硬件在系统内运行。

- 检查边界设备访问控制的有效性。

#### 7.2.4.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 不同网络安全等级保护系统之间、不同业务系统之间、不同区域的系统之间、不同运营者运营的系统之间的互操作、数据交换和信息流向是否设置了访问控制措施，措施是否有效；

- CII系统内对未授权设备的检测是否有力有效；

- 是否有未通过边界设备接入内部网络的情况。

      - 计算环境（设备）安全检查

### 7.2.5.1 检查指标

计算环境（设备）安全检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.6.1条，7.6.2条，7.6.3条执行。

#### 7.2.5.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查重要业务操作日志、重要用户操作日志和异常用户操作行为日志的建立情况；

- 检查对于重要业务操作、重要用户操作或异常用户操作行为，是否建立动态的身份鉴别方式，或者采用多因子身份鉴别等方式；

- 检查针对重要业务数据资源的访问控制策略是否明确了基于安全标记技术实现；

- 检查登录用户的鉴别信息是否存在空口令或弱口令，且不易被破解；

- 检查发生网络攻击事件时，安全防御系统能否识别，告警并防御攻击；

- 检查是否使用自动化工具对系统账户、配置信息、漏洞信息、补丁及病毒库等进行自动化管理；

- 检查自动化工具操作记录，对于漏洞的修补和补丁的更新是否经过验证后进行，对于漏洞的修补和补丁的更新是否成功；

- 检查自动化工具本身是否存在漏洞或经过安全检查。

#### 7.2.5.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 重要业务操作清单、重要用户操作清单和异常用户操作行为清单是否建立且无缺失；

- 重要业务操作、重要用户操作或异常用户操作行为的身份鉴别方式是否管控严格有效（采用动态的身份鉴别方式，或者多因子身份鉴别）；

- 用户鉴别系统有效性（是否存在空口令、弱口令、易被破解的口令、因未设置登陆失败处理导致的暴力破解，未设置定期更改口令周期等）；

- 是否具有网络攻击入侵防范能力（检测，告警，防御能力）；

- 系统账户、配置信息、漏洞信息、补丁及病毒库等是否使用自动化工具管理；

- 自动化工具是否存在漏洞或经过安全检查。

      - 制度管理安全检查

### 7.2.6.1 检查指标

制度管理安全检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.2条执行。

#### 7.2.6.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查其网络保护计划文档中是否已明确CII安全保护的目标，其管理体系、技术体系、运营体系、保障体系内容是否完善明确；

- 检查其管理制度相关文档建立情况，内容应包括但不限于风险管理制度、网络安全考核及监督问责制度、网络安全教育培训制度、人员管理制度、业务连续性管理及容灾备份制度、三同步制度(安全措施同步规划、同步建设和同步使用)、供应链安全管理制度等；

- 检查其安全策略相关文档情况，内容应包括但不限于全互联策略、安全审计策略、身份管理策略、入侵防范策略、数据安全防护策略、自动化机制策略(配置、漏洞、补丁、病毒库等)、供应链安全管理策略、安全运维策略等；

- 检查下发的网络安全相关制度及本单位自行制定的安全规章制度的落实情况。

- 检查其网络安全保护计划的修订周期或发生重大变化时的重新修订情况；

- 访谈CII相关人员，检查其对已发布的网络安全保护计划文档了解程度；

- 检查其网络安全保护计划文档的审核及收发的内部流程信息记录，核查其审核的合规性及收发记录的完整性；

- 检查其管理制度及安全策略文档，其内容是否覆盖及侧重关键业务链安全需求，是否动态根据CII面临的安全风险和威胁的变化进行相应调整；

#### 7.2.6.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 网络计划保护、管理制度、安全策略等文档材料是否合理、完善；

- 网络保护计划文档是否至少每年修订或发生重大变化时修订；

- CII相关人员对已发布的相关文档（网络计划保护、管理制度、安全策略等材料）是否了解知悉；

- 网络安全保护计划文档是否已经过相关部门内部审核并发布；

- 管理制度及安全策略文档是否侧重考虑关键业务链安全需求，并根据动态情况更新保护计划、管理制度及安全策略；

- 网络安全相关制度及本单位自行制定的安全规章制度是否落实。

      - 机构管理安全检查

### 7.2.7.1 检查指标

机构管理安全检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.3条执行。

#### 7.2.7.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查其组织架构情况，核实网络安全工作委员会或领导小组成立情况、是否由组织主要负责人担任其领导职务、其专职或分管CII的首席网络安全官是否明确由一名领导班子成员担任；

- 检查其专职或分管CII的首席网络安全官、网络安全管理机构负责人对相关工作的开展情况的了解程度；

- 检查其决策文件等材料，核实专门的网络安全管理机构设置情况、机构负责人及岗位明确情况；

- 检查其网络安全考核制度及过程文档，是否建立网络安全考核制度及其实施情况；

- 检查其是否实施了监督问责机制，相关文件是否发布（包括但不限于网络安全问题与问责方式、问责对象的对应关系等）；

- 检查其是否对每个CII明确一名安全管理责任人；

- 访谈安全机构人员，核实其是否纳入本组织信息化决策体系、参与本组织信息化决策。

#### 7.2.7.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 网络安全工作委员会或领导小组是否成立，工作落实情况（网络安全文件，制度签发情况、组织架构制定情况）；

- 专门网络安全管理机构、首席网络安全官是否设置；

- 首席网络安全官、网络安全管理机构负责人是否了解相关工作开展情况、是否称职；

- 是否对每个CII明确一名安全管理责任人；

- 安全管理机构人员是否纳入信息化体系并参与信息化决策；

      - 人员管理安全检查

### 7.2.8.1 检查指标

人员管理安全检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.4条执行。

#### 7.2.8.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查其是否对安全管理机构负责人和关键岗位人员进行安全技能考核及安全背景审查，检查其背景审查结果及考核记录相关文档；

- 检查其安全管理机构是否明确关键岗位，是否明确与关键业务系统直接相关的系统管理、网络管理、安全管理等岗位，是否关键岗位配备专人且2人以上共同管理；

- 检查其是否定期安排安全机构管理人员参加国家、行业或业界网络安全相关活动，检查是否具有过程记录（包括但不限于签到记录、活动照片、培训记录、总结等）；

- 检查其是否建立网络安全教育培训制度，CII从业人员培训时长是否不少于每人每年30学时，该制度内规定的教育培训内容应包括但不限于网络安全相关法律法规、政策标准、网络安全风险意识、安全责任，以及网络安全保护技术、网络安全管理等，核查参与培训人员学习总结、心得等材料或相关方面关联工作材料；

- 检查其安全机构负责人和关键岗位身份、安全背景等发生变化(例如：取得非中国国籍等)或必要时，是否根据情况按照规定重新进行安全背景审查；

- 检查其在人员发生内部调动时，是否重新评估调动人员对CII的逻辑和物理访问权限，修改访问权限并通知相关人员或角色，核查相关记录文档；

- 检查其在人员离岗时，是否及时终止离岗人员的所有访问权限，收回与身份鉴别相关的软硬件设备，进行面谈并通知相关人员或角色；应核查交接记录是否记录了访问权限、软硬件设备的交接、经办情况及离岗人员本人、经办人、软硬件接收部门、权限处理部门人员签字确认情况；

- 检查其网络安全技能考核开展情况，核查过程记录文档，文档记录内容应包括但不限于考核人员总人数，通过/未通过人数，考核人员分数，考核人员岗位职责，未通过人员处理措施等；

- 检查CII从业人员是否明确安全保密责任和义务，签订安全保密协议,保密协议是否约定保密范围、保密责任、违约责任、协议的有效期限、离岗后的脱密期限、奖惩机制等内容。

#### 7.2.8.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 安全管理机构负责人和关键岗位人员进行安全考核及安全背景审查调查的材料是否完善、符合岗位实际；

- 安全管理机构对关键岗位是否明确且全面，需要专人负责且多人管理的岗位是否责任到人；

- 安全管理机构人员是否能够及时参加国家、行业或业界网络安全相关活动，是否能够及时了解、学习国家网络安全政策法规、网络安全动态；

- CII从业人员执行网络安全培训制度是否到位，对于文件内规定的网络安全相关法律法规、政策标准、网络安全风险意识、安全责任，以及网络安全保护技术、网络安全管理等学习内容能否全面学习；

- CII从业人员考核制度执行是否到位，培训时长是否足够、培训内容是否符合制度规定等；

- 安全机构负责人和关键岗位身份、安全背景等发生变化(例如：取得非中国国籍等)或必要时，是否对其重新审查，重新审查材料是否全面（重新审核原因、审核经办人、重新审核结论、审核后调整情况、审批人等）；

- 人员离岗时对其权限、物理设备的处理是否到位，交接记录是否据实记录，是否完整无缺项；

- CII从业人员是否签订安全保密协议，明确安全保密责任及义务，相关部门对CII从业人员的保密问题是否有相关监管措施及审计。

      - 项目建设管理安全检查

### 7.2.9.1 检查指标

项目建设管理安全检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.7条执行。

#### 7.2.9.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查CII在建设、改造、升级过程中是否落实了网络安全技术措施与主体工程同步规划、同步建设、同步使用的相关要求；

- 检查其是否进行了测试、评审、攻防演练环节等形式验证其可用性及安全性，是否建设了关键业务仿真验证环境。

#### 7.2.9.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 是否进行了攻防演练等安全验证，是否关键建设业务仿真验证环境，若已建设，应检查其仿真验证环境是否可用、有效，仿真环境与真实环境的相关参数是否相符；

- CII建设管理材料是否完整无缺失。

      - 运维管理安全检查

### 7.2.10.1 检查指标

运维管理安全检查指标应按照GB/T 39204—2022中 7.8条执行。

#### 7.2.10.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查CII运维地方是否位于中国境内，访谈运维相关人员；

- 检查以往运维操作前与运维人员签订的安全保密协议存档；

- 检查是否使用已在本组织登记备案的运维工具进行运维，应将运维记录与设备使用记录对比，若存在使用非登记备案设备运维，核查运维设备检查记录是否记录了恶意代码检测等其他检测结果。

#### 7.2.10.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- CII运维地点是否合规（是否位于中国境内，若有境外/远程运维，则应向网信部门和保护工作部门报备）；

- 运维管理记录是否完整（包括运维时间，事由、使用设备、人员管理等）；

- 运维安全保密协议签订工作是否到位（是否逐个签订、是否全部存档）；

- 运维设备管理是否严格（运维设备备案登记管理，运维设备使用记录管理，非备案设备登记检查记录）。

      - 管理中心安全检查

### 7.2.11.1 检查指标

管理中心安全检查指标应按照GB/T 22239—2019中 8.1.5.1条，8.1.5.2条，8.1.5.3条执行。

#### 7.2.11.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查是否对系统管理员、审计管理员、安全管理员进行身份鉴别，核查其审计记录文档；

- 检查系统管理员、审计管理员、安全管理员是否按照自身角色分配权限、策略等信息，是否存在使用同一高权限账号多人使用的问题。

#### 7.2.11.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 管理员身份鉴别工作是否到位，审计记录是否明确、完整（包括但不限于操作用户、操作IP、操作行为、操作结果等），对于异常操作用户是否有相关处理措施（包括但不限于访谈、使用设备检查等）；

- 管理员角色间权限分配是否符合工作实际、是否合理；

- 是否有其他安全管理疏忽问题（多人使用同一权限账号等）。

技术对抗措施检查

      - 收敛暴露面

### 7.3.1.1 检查指标

收敛暴露面检查指标应按照GB/T 39204—2022中 10.1条执行。

#### 7.3.1.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查其互联网和内网资产的互联网协议地址、端口、应用服务等是否已记录并梳理，是否已压缩相关内网端口或服务；

- 检查内部信息（组织架构、邮箱账号、组织通信录、内网账号等）和技术文档（网络拓扑图、源代码、互联网协议地址规划等）是否采取了对外暴露控制的相关措施，通过信息收集，社会工程学手段核查是否有在公共储存空间（例如：代码托管平台、文库、网盘等）上泄露的相关情况。

## 7.3.1.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 是否已压缩互联网出口、内网端口、服务数量；

- 内部信息及技术文档是否有泄露或泄露风险。

      - 攻击发现和阻断

### 7.3.2.1 检查指标

收敛暴露面检查指标应按照GB/T 39204—2022中 10.2条执行。

#### 7.3.2.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查CII攻击技术应对策略和方案，是否针对网络攻击的方法、手段、针对拒绝服务攻击等采取有针对性地防护策略和技术措施；

- 检查CII运营者是否能够针对检测发现的攻击活动，分析攻击路线、攻击目标，是否设置多道防线，采取相应技术手段，切断攻击；

- 检查CII运营者是否在发生网络攻击活动时及时开展溯源分析，是否能够还原攻击行为、攻击策略、攻击路径等，对攻击者画像；

- 检查CII运营者是否能系统全面地分析网络攻击意图、技术与过程，进行关联分析与还原；是否根据实际情况改进安全防护策略及技术措施。

## 7.3.2.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 是否制定了有效的攻击技术应对策略和方案；

- 是否能够及时对攻击活动进行溯源，对攻击者进行画像；

- 是否在发生网络攻击时能够系统全面分析网络攻击意图、技术与过程，进行关联分析与还原

- 是否及时按照实际情况改进CII安全防护措施及技术措施。

      - 攻防演练

### 7.3.3.1 检查指标

## 收敛暴露面检查指标应按照GB/T  39204—2022中 10.3条执行。

#### 7.3.3.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查是否围绕关键业务的可持续运行设定演练场景；

- 检查攻防演练技术方案文档，攻防演练开展记录相关文档；

- 检查是否开展实网攻防演练或沙盘推演方式进行的攻防演练；

- 检查演练范畴是否包含基础设施核心供应链、紧密上下游产业链等业务相关单位；

- 检查攻防演练暴露出的安全问题及风险是否及时整改，消除结构性、全局性风险。

## 7.3.3.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 是否能够定期开展攻防演练（攻防演练时间是否具有周期性或规律性）；

- 攻防演练就是方案文档是否完整全面（是否围绕关键业务的可持续运行设定演练场景）；

- CII跨组织、跨地域运行的，是否组织或参加了实网攻防演练；

- 攻防演练范畴是否包含基础设施核心供应链、紧密上下游产业链；

- 攻防演练中的安全问题、全局性风险是否已经消除及整改到位。

      - 威胁情报

### 7.3.2.1 检查指标

收敛暴露面检查指标应按照GB/T 39204—2022中 10.4条执行。

#### 7.3.2.2 检查实施

## 实施方法如下：

- 检查其运营单位部门、运营单位及上下级单位是否建立网络威胁情报共享机制；

- 检查向CII运营者提供威胁情报的第三方威胁情报服务提供商数量，应不少于三家；

- 检查CII运营者是否对已有威胁情报建立情报库（包括但不限于攻击者的IP地址、攻击方式、攻击目标、影响范围、攻击工具和攻击时段等信息）；

- 检查CII运营者是否建立外部协同网络威胁情报共享机制（与国家、地方、行业的网络与信息安全信息通报与威胁情报共享机制）；

## 7.3.2.3 检查结果输出

## 根据本部分检查获取到的数据及资料，可从以下方面分析并给出检查结果：

- 威胁情报共享机制是否完善；

- 其第三方威胁情报服务提供商数量是否不少于三家，应实时更新；

- 威胁情报信息库是否完善（是否已经建立，是否已覆盖已有信息，是否正常使用）；

- 是否建立了外部协同网络威胁情报共享机制。

验证测试

      - 威胁及入侵痕迹分析

根据前序检查收集到的数据和资料，对CII进行威胁及入侵痕迹分析时，应从以下几个方面入手：

- 分析威胁方式和种类（包括但不限于伪装或假冒、否认或抵赖、破坏完整性、破坏机密性、重放、拒绝服务、恶意软件、社会工程学等），通过上述内容对威胁进行分析；

- 分析威胁来源、目的、目标、影响范围等进行全面评估；

- 通过查看系统日志记录（包括但不限于系统日志、应用日志等），分析是否有被入侵痕迹；

- 通过分析异常进程、异常流量，通过抓包等手段获取相关信息分析是否存在有异常数据包。

- 通过异常文件分析，CII系统是否有木马后门等威胁。

      - 模拟攻击路径设计

### 一般情况下，攻击者主要通过外网纵向突破、内网横向拓展、近源攻击等方式，则在进行模拟攻击路径设计时，可从三个这角度开展：

- 外网路径：通过用户角度设置外网路径测试，包括但不限于外网用户、内网用户、管理员用户等；通过系统、服务角度设置外网路径测试，包括但不限于端口服务、业务系统等；

- 内网路径：通过漏洞利用、口令爆破、钓鱼攻击、供应链攻击、VPN仿冒接入、隐蔽隧道外联、社会工程学攻击等攻击手段或利用内网漏洞、弱口令、口令重复使用等安全问题设计内网路径测试；

- 近源攻击路径：利用近源攻击（已暴露的物理网络接口、无线网络等其他内网连接设备、仿冒工作人员、尾随进入工作场所等）设置近源攻击路径测试方法。

      - 沙盘推演

## 沙盘推演是通过模拟攻击路线、攻击手段等，评估真实网络攻击可能对运营设施产生的影响，检查人员通过CII相关信息，包括但不限于用户信息，组织架构信息、主机信息、网络信息、管理制度、技术漏洞等入手结合7.4.2模拟攻击路径进行沙盘推演，分析攻击成功可能性（可从利用成本、利用方式、等角度进行分析）及所带来的相关后果。经沙盘推演后，若相关方案攻击成功且造成不利影响的，将认为这个隐患被利用的概率为最高。

      - 渗透测试

渗透测试是采取各种技术手段模拟黑客的攻击方法对受检系统和网络进行的攻击性测试，这种测试对目标系统应是无破坏性的，从而进一步判断攻击成功的可能性以及攻击成功给CII业务带来的后果。渗透测试工作流程见图2。

图 2 渗透测试工作流程

（资料性）
渗透测试授权委托书模板

渗透测试授权书

甲方：

乙方：

甲方委托乙方在20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日对甲方的             系统进行渗透测试。为确保测试的顺利进行，并保证甲方系统、应用及网络的稳定性和数据的安全性，甲乙双方就下述事宜达成一致，特制定本协议。

一、甲方责任

1、甲方向乙方提供准确的被测系统的IP或域名信息。

2、甲方允许乙方在测试过程中对所获取的信息进行必要的记录。

3、甲方相关技术人员应当全程参与漏洞扫描工作，漏洞扫描所涉及甲方的设备上机操作完全由甲方人员进行，乙方进行结果记录。

4、若甲方要求乙方提供相关测试工具，则甲方不可使用乙方所提供的工具从事危害网络安全的非法行为，否则引起的一切责任由甲方承担。

5、甲方在未经乙方允许的情况下，不得泄露乙方在工作过程中所使用的工具及相关输出。

6、甲方已了解渗透测试被测系统可能带来如下影响：

1）对被测网络设备或主机造成异常运行或停机的可能；

2）对被测主机上的各种系统服务和应用程序造成异常运行或终止运行的可能；

3）漏洞扫描期间，被测主机上的各种服务的运行速度可能会减慢；

4）漏洞扫描期间，网络的处理能力和传输速度可能会减慢。

7、甲方在进行渗透测试之前针对渗透测试可能对系统带来的影响和后果已做好充分应对准备和采取适当措施，如在测试之前做好系统的全面备份。

8、乙方在授权许可范围内开展渗透测试活动而对甲方产生任何不良后果，甲方同意承担相关风险。

二、乙方责任

1、乙方用                              渗透测试工具对                甲方系统进行渗透测试。

2、对于乙方在测试过程中所获取的任何信息，仅在编写报告时使用。

3、未经甲方授权，乙方不得向任何个人或单位提供测试过程中所获取的信息。

4、乙方在测试过程中应尽量避免影响甲方业务的正常运转，若出现意外操作而导致异常则应立刻通知甲方并积极配合协商解决。

5、乙方承诺不对外泄露甲方测试信息。

6、乙方承诺在取消授权后，销毁所有涉及授权的机密资料。

7、乙方不按规定时间或不使用规定的工具对指定系统进行渗透测试，由此产生的不良后果由乙方承担。

甲方：											乙方：

甲方代表签字（盖章）							乙方代表签字（盖章）

年    月    日									 年    月    日

（资料性）
渗透测试报告样例

表B.1 渗透测试报告

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 | x xxx年xx月xx日（生效）至xxxx年xx月xx日（截至）； 测试时间段--：--至--：-- |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 自评估 检查评估 |  |  |  |  |  |
| 测试单位 | 内部测试 外部服务机构测试 （外部测试机构名称） |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 |  |  | 单位 |  |  |
|  | 职务 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 测试账号 |  |  |  |  |  |  |
| 测试工具 |  |  |  |  |  |  |
| 测试目标 | 限制目标 不限制目标 |  |  |  |  |  |
| 测试范围 | 站点 |  |  |  |  |  |
|  | IP |  |  |  |  |  |
|  | 服务器环境 |  |  |  |  |  |
| 漏洞数量 | 高危 |  | 中危 |  | 低危 |  |
| 应用分级 | 重要系统服务 |  |  | 其他系统服务 |  |  |
| 参考标准 |  |  |  |  |  |  |

表B.1 渗透测试报告（续）

| 漏洞描述 |  |
| --- | --- |
| 漏洞危害 |  |
| 漏洞证明 |  |
| 修复建议 |  |